Приложение № 5

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Информационная памятка для субъектов предпринимательства

Подготовлено во исполнение пункта 21 дорожной карты

Информация актуальна по состоянию на 15 июля 2026 г.

Важно: памятка содержит общий алгоритм. Конкретный состав документов зависит от вида объекта, параметров проекта, правового режима территории и требований уполномоченного органа. Перед подачей заявления необходимо проверить актуальную форму услуги и административный регламент.

# 1. С чего начать

• определите местоположение энергопринимающих устройств и правовое основание использования земельного участка или объекта;

• рассчитайте максимальную мощность, категорию надежности, характер нагрузки и этапность ввода;

• установите, к сетям какой сетевой организации технологически возможно присоединение;

• проверьте необходимость нескольких точек присоединения, резервного питания и индивидуальных технических решений.

# 2. Пошаговый алгоритм

1. Подайте заявку в сетевую организацию через ее официальный электронный сервис либо иной предусмотренный способ.

2. Приложите план расположения энергопринимающих устройств, однолинейную схему и иные документы с учетом мощности и категории заявителя.

3. Проверьте проект договора и технические условия: мощность, точки присоединения, границы ответственности, сроки, плату и мероприятия сторон.

4. При наличии разногласий направьте мотивированные замечания до подписания договора.

5. Заключите договор и выполните мероприятия в пределах границ своего земельного участка и эксплуатационной ответственности.

6. Обеспечьте готовность схемы электроснабжения, приборов учета, защиты и допуска персонала, когда это требуется.

7. Сетевая организация выполняет свои мероприятия и оформляет документы о технологическом присоединении.

8. Заключите договор энергоснабжения либо обеспечьте включение объекта в действующий договор.

# 3. Базовые сведения и документы

| Сведения / документ | Что указать или проверить |
| --- | --- |
| Реквизиты заявителя | ОГРН, ИНН, адрес, контакты, полномочия подписанта. |
| Объект и участок | Адрес, кадастровые номера, права на объект и земельный участок. |
| Максимальная мощность | Существующая, присоединяемая и итоговая мощность; этапы ввода. |
| Категория надежности | Обоснованная потребностями технологического процесса и безопасностью. |
| План и схема | Расположение устройств, границы участка, предполагаемая точка присоединения, однолинейная схема - когда требуется. |
| Доверенность | Полномочия на подачу, согласование, подписание договора и получение документов. |
| Технические данные | Перечень крупных электроприемников, характер нагрузки и сведения о генерации, если имеется. |

# 4. Что проверить в договоре и технических условиях

| Отметка | Контрольный вопрос |
| --- | --- |
| ☐ | Максимальная мощность и категория надежности соответствуют заявке. |
| ☐ | Точка присоединения и границы балансовой принадлежности определены однозначно. |
| ☐ | Мероприятия заявителя не выходят за установленные законом пределы. |
| ☐ | Срок технологического присоединения указан и соответствует применимой категории. |
| ☐ | Плата рассчитана по действующим тарифным решениям. |
| ☐ | Порядок изменения технических условий и ответственности сторон понятен. |
| ☐ | Предусмотрено оформление документов о фактическом присоединении и допуске учета. |

# 5. Типовые ошибки заявителя

• занижение мощности без учета перспективного оборудования;

• подача заявки не той сетевой организации;

• несовпадение заявителя с правообладателем объекта или участка;

• неполная схема расположения устройств и отсутствие этапности;

• подписание технических условий без анализа границ и стоимости мероприятий;

• нарушение технических условий при проектировании и монтаже;

• несвоевременное оформление договора энергоснабжения.

# Куда обращаться и где проверять информацию

| Орган / ресурс | Назначение |
| --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» | Прием заявок и исполнение договора технологического присоединения. |
| Минпромэнерго КЧР | Отраслевое взаимодействие в пределах компетенции. |
| Региональный тарифный орган | Информация о регулируемой плате и тарифных решениях. |
| ЕПГУ / официальный портал технологического присоединения | Электронная подача и отслеживание заявки. |
| АО «Корпорация развития КЧР» | Организационное сопровождение инвестиционных проектов. |

Для публикации: до размещения памятки необходимо дополнить таблицу актуальными адресами, телефонами, режимом приема, ссылками на региональные формы услуг и QR-кодами.

# Нормативная основа

• Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

• Правила технологического присоединения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

• Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии.

• Действующие тарифные решения уполномоченного органа Карачаево-Черкесской Республики.

Примечание: при применении памятки после даты ее актуализации необходимо проверить действующую редакцию нормативных правовых актов и региональных административных регламентов.

Материал носит информационный характер и не заменяет индивидуальную правовую консультацию.